## LISTADO EQUIPOS EN ACERO
INVITACIÓN A COTIZAR A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CON NIT.890480041-1 EQUIPOS EN ACERO PROYECTO MINICADENAS LOCALES
item | Nombre de los Activos. | Especificaciones Técnicas del activo. | Cantidad | Municipio de entrega | Departamento | Valor del transporte a cada Municipio
1 | BALANZA O BASCULA DE COLGAR | BALANZA O BASCULA DE COLGAR TIPO CORRIENTE CON COLGANTE EN ALUMINIO, SISTEMA MECANICO, IDEAL PARA FRUTERIAS Y ALMACENES DE CADENA. DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD PESO: 25 Ó 40 LB - (12.5 KG / 20 KG) DIVISIÓN: 1 LB - (1 KILO) DIÁMETRO RELOJ: 21 C.M. DIMENSIONES DE EMPAQUE: 47,5 X 47 X 36 CM MECANISMO: MECÁNICA EMBALAJE: 20 UND. POR CAJA (RELOJ) | 1 | María la Baja | Bolivar
2 | BÁSCULA DE PISO | BÁSCULA DE PISO INDUSTRIAL, CAPACIDAD: 300 KG, DIVISIÓN:50G, DIMENSIÓN PLATAFORMA: 30 X 40 CM, CARGA MAXIMA: 1000G, ESCALA DE VERIFICACIÓN: 100G, RESOLUCIÓN: 1/600, CALLE III, MECANISMO: ELECTRÓNICA, UNIDAD DE MEDICIÓN: KG, TARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50%, CALIBRACIÓN: CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO, CARCASA INDICADOR: ACERO INOXIDABLE TIPO LIQUIDADOR, DISPLAY: DISPLAY LED, PESO 5 DIGITOS, PRECIO UNITARIO 5 DIGITOS, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS 20MM | 2 | María la Baja | Bolivar
3 | MAQUINA DESGRANADORA | INCLUIR MOTOR ELECTRICO PRODUCCION DE 600 KILOGRAMOS POR HORA | 1 | María la Baja | Bolivar
4 | MAQUINA COSEDORA,CERRADORA, SELLADORA DE SACOS DE MAIZ | MAQUINA COSEDORA,CERRADORA, SELLADORA DE SACOS DE MAIZ | 1 | María la Baja | Bolivar
5 | BÁSCULA DE PISO PARA PESAR LOS COÑETE | BÁSCULA DE PISO INDUSTRIAL, CAPACIDAD: 300 KG, DIVISIÓN:50G, DIMENSIÓN PLATAFORMA: 30 X 40 CM, CARGA MAXIMA: 1000G, ESCALA DE VERIFICACIÓN: 100G, RESOLUCIÓN: 1/600, CALLE III, MECANISMO: ELECTRÓNICA, UNIDAD DE MEDICIÓN: KG, TARA: SUSTRACTIVA HASTA EL 50%, CALIBRACIÓN: CERO Y SPAN HASTA 100% POR TECLADO, CARCASA INDICADOR: ACERO INOXIDABLE TIPO LIQUIDADOR, DISPLAY: DISPLAY LED, PESO 5 DIGITOS, PRECIO UNITARIO 5 DIGITOS, PRECIO TOTAL 6 DIGITOS 20MM | 1 | San Jacinto | Bolivar
6 | HORNO ROTATORIO INDUSTRIAL 10 O 8 LATAS | CONSTRUCCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, QUEMADOR INDUSTRIAL A GAS, TIPO DE COCCIÓN: MIXTO TIPO DE MONTAJE: DE PIE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: GAS/ELÉCTRICA CANTIDAD DE BANDEJAS: 10 CANTIDAD DE MOLDES: 0 CANTIDAD DE ESPADAS GIRATORIAS: 6 TEMPERATURA MÍNIMA - TEMPERATURA MÁXIMA: 10 K - 250 K | 1 | San Jacinto | Bolivar
7 | VITRINAS EXHIBIDORAS DE 2 METROS | VITRINAS PARA EXHIBICÓN SUMINISTRADA EN ALUMINIO Y VIDRIOS 4MM, MEDIDAS 2.00X1.00X0.35CMTS | 2 | San Jacinto | Bolivar
8 | BANDEJAS EN ALUMINIO PARA HORNEAR | MEDIDAS: 65X45CM SUMINISTRADAS EN LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 0.7 MODELO TROQUELADAS, ESENCIAL PARA HORNO TIPO ROTATIVO | 11 | San Jacinto | Bolivar
9 | BATIDORA DE MASA INDUSTRIAL | BATIDORA COMERCIAL KICTCHEN AYD 7,7 LITROS. MOTO DE 1,1 CABALLOS DE FUERZA, 10 VELOCIDADES, TAZON EN ACERO INOX. DE 110 WATTS | 1 | San Jacinto | Bolivar
10 | CORTADORA DE MASA PARA PANADERIA | CORTADORA DE MASA CON CAPACIDAD PAA 36 CORTES ESTRUCTURADA EN HIERRO COLADO CON CAPA DE PINTURA ELECTROSTÁTICA, CUCHILLAS Y PLATÓN EN ACERO INOXIDABLE. | 1 | San Jacinto | Bolivar
11 | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 133 X 50 X 83 | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 133 X 50 X 83 | 1 | Cartagena | Bolivar
12 | VITRINA PARA EXIBIDOR DE FRITO CON BANDEJA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO | VITRINA PARA EXIBIDOR DE FRITO CON BANDEJA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO 145X65X67 | 1 | Cartagena | Bolivar
13 | FREIDORA DE 2 PUESTOS CON CUBIERTA EN ACERO | FREIDORA DE 2 PUESTOS CON CUBIERTA EN ACERO | 1 | Cartagena | Bolivar
14 | EQUIPO DE 3 ASADORES AL CARBON + UNA CAMPANA EXTRACTORA | 3 PARRILLA ASADOS MEDIDAS 2.40X0.70X2.30 FABRICADO TOTALMENTE EN LÁMINA ACERO INOX REF. 430 CAL 20, PARRILLA ASADOS SECCIONADA, FABRICADA EN ÁNGULO DE ACERO INOX REF. 304 DE 3/4X1/8 CANAL DE RECOLECCIÓN DE GRASA CARBONERA A 25 CTM DE LA PARRILLA. ASADOR CON PARRILLA PORTA CARBÓN EN ÁNGULO DE HIERRO DE 1X1/8 CON BANDEJA CENICERO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20………….. Y UNA CAMPANA EXTRACTORA CAMPANA EXTRACTORA PUESTA EN ESPALDAR Y LATERALES, CON ESPALDAR LISO Y TRES AGUAS , DUCTO DE 0.35X0.35X1.20 CON GORRO | 1 | Cartagena | Bolivar
15 | MESA EN ACERO SIN ENTREPAÑO | MESA EN ACERO SIN ENTREPAÑO CON 2 METROS DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO | 1 | Cartagena | Bolivar
16 | DESGRANADORA DE MAIZ | DESGRANADORA DE MAIZ, POTENCIA 1.5 HP PRODUCTIVIDAD K/H 500 DIMENSIONES 640*320*480 | 1 | María la Baja | Bolivar
17 | BÁSCULA GANADERA ELECTRÓNICA PORTÁTIL FULL INOX MEDIGAN | BÁSCULA GANADERA ELECTRÓNICA PORTÁTIL FULL INOX MEDIGAN | 1 | San Jacinto | Bolivar
18 | BASCULA ELECTRÓNICA PESA DIGITAL PESA 40K ALIMENTOS NEGOCIO | BASCULA ELECTRÓNICA PESA DIGITAL PESA 40K ALIMENTOS NEGOCIO | 1 | San Jacinto | Bolivar
19 | MOLINO DE MARTILLO, PARA TRILLAR MAIZ | MOLINO DE MARTILLO MOLINO CON MARTILLO AUTOMÁTICO PARA CUALQUIER TIPO DE GRANO, FACILITA LA ALIMENTACIÓN, MUELE FINAMENTE CONVIRTIENDO EL GRANO EN HARINA. PRODUCTIVIDAD: 550 – 700 KG/H | 1 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
20 | Desgranadora de maiz | Desgranadora de maiz, Potencia 1.5 HP Productividad K/H 500 Dimensiones 640*320*480 | 1 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
21 | COSEDORA DE SACOS PORTÁTIL SENCILLA DE ALTA RESISTENCIA Y COSTURA SIMPLE SERIE F | COSEDORA DE SACOS PORTÁTIL SENCILLA DE ALTA RESISTENCIA Y COSTURA SIMPLE SERIE F PORTÁTIL AGARRE VERTICAL ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN PIEZAS RESISTENTES AL DESGASTE MANGO ANTIVIBRATORIO 35 PIES (11 M) POR MINUTO MOTOR DE "1/6 HP" | 1 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
22 | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 133 X 50 X 83 | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 133 X 50 X 83 | 1 | San Jacinto | Bolivar
23 | MESA EN ACERO | CON CALIBRE 1,5 M CON 6O CM DE ANCHO | 1 | El Guamo | Bolivar
24 | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS PARA LA COCCIÓN DE LOS BOLLOS, BUÑUELOS Y NATILLA | 2 | María la Baja | Bolivar
25 | MOLINOS ELÉCTRICOS | MAÍZ COCINADO MOLINO, PARA MASA DE AREPAS EMPANADA,-puede moler de (2 - 3) kilos de maíz cocinado x minuto aproximado -Tolva aluminio capacidad 5KILOS (se recomienda no colmar la tolva, sino trabajar por tandas) - Protector en acero inoxidable -Motor de 1/2 caballo (reformados ) | 2 | María la Baja | Bolivar
26 | Mesa en acero sin entrepaño de 2 metros | Mesa en acero sin entrepaño con 2 metros de largo y 80 cm de ancho estructurada en angulo de hierro forrado en acero ref. 430 | 3 | María la Baja | Bolivar
27 | VITRINA EXHIBIDORA | VITRINA PARA EXIBIDOR DE FRITO CON BANDEJA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO 140X45X67 | 1 | María la Baja | Bolivar
28 | ESTUFA INDUSTRIAL ( 3 PUESTOS) | ESTUFA INDUSTRIAL DE 3 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE , 4 FOGONES, UNA PLANCHA Y UNA FREIDORA. CON TUBERIA DE GAS | 1 | San Jacinto | Bolivar
29 | DESHIDRATADORA DE ALIMENTOS 16 BANDEJAS VOLTAJE DE 110 V |  | 2 | San Jacinto | Bolivar
30 | CAFETERAS | PROFESSIONAL ZENIUS | 2 | San Jacinto | Bolivar
31 | MÁQUINA SELLADORA | SELLADORAS PARA BOLSAS LAMINADAS EN ALUMINIO MSLL P400 DD | 1 | San Jacinto | Bolivar
32 | MÁQUINA SECADORA DE CAFÉ TIPO SILO A GAS (PROPANO Y NATURAL) Y CON CONEXIÓN ELÉCTRICA | MARCA PENAGOS SC-7,5. CON TRES NIVELES DE SECADO Y COMPUERTAS. CARACTERÍSTICAS: - CAPACIDAD: 7,5 ARROBAS (93,75 KG.). - NÚMERO DE MALLAS: 3. - ALTURA DEL LECHO ESTÁTICO DE CAFÉ POR MALLA: 25 CM. - CONEXIÓN DE GAS: 1/2". - PRESIÓN DE GAS REQUERIDA: 40 PSI- 2,5 BAR. - POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDA: 1/2 HP. - CONEXIÓN DE RED: MONOFÁSICA 110/220 V 60 HZ. - CONSUMO DE POTENCIA ELÉCTRICA: 5,8 / 2,9 AMP. | 1 | San Jacinto | Bolivar
33 | BATIDORA DE MASA INDUSTRIAL | BATIDORA COMERCIAL KICTCHEN AYD 7,7 LITROS. MOTO DE 1,1 CABALLOS DE FUERZA, 10 VELOCIDADES, TAZON EN ACERO INOX. DE 110 WATTS | 1 | El Carmen de Bolívar | Bolivar
34 | LAMINADORA DE MASA (CILINDRADORA) | LAMINADOR DE MASA DE TRIGO FEMOLA, HOJALDRE, PIZZA, CARACTERISTICAS: MOTOR 1 HP TRABAJA A 110V O 220 V RODILLOS TRABAJABLES 40 CM, RODILLOS O TEFLO DE ACERO ALIMENTICIOS BLANCO, RODILLOS GRADUABLES A CADA EXTREMO DESDE 0,1 MM HASTA 2 CM ESTRUUCTURA INTERNA PINTADA | 1 | El Carmen de Bolívar | Bolivar
35 | HORNO SEMI INDUSTRIAL PARA PIZZAS | CAPACIDAD PARA 5 PIZZAS EN ACERO INOXIDABLE | 1 | San Jacinto | Bolivar
36 | MESA EN ACERO INOX. SIN ENTREPAÑOS |  | 1 | San Jacinto | Bolivar
37 | MESA EN ACERO INOX. | MESA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE DE 1,5 M 60 ANCHO | 1 | María la Baja | Bolivar
38 | DESPLUMADOR DE POLLO | PELADOR DE POLLO-CAPACIDAD 1 POLLO, MOTOR DE 1/2HP, 110V. MEDIDAS 50CMX50CM | 1 | María la Baja | Bolivar
39 | MOLINO ELECTRICO | MOLINO PICADOR PARA MAIZ, GRANOS , CARNES | 1 | María la Baja | Bolivar
40 | MESA ACERO INOX. | MESA DE ACERO INOXIDABLE 120 CM X 60 CM | 1 | María la Baja | Bolivar
41 | BASCULA ELECTRONICA | BASCULA ELECTRONICA 120 KG. | 1 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
42 | MOSTRADORES | EXHIBIDORES ARTESANALES DE 2 METROS X 1,80 EN MADERA | 1 | Cartagena | Bolivar
43 | VITRINAS | VITRINAS PARA EXHIBICÓN EN VIDRIO | 1 | Cartagena | Bolivar
44 | MESA | MESAS DE MADERA PARA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS DE 2 X 1.80 | 3 | Cartagena | Bolivar
45 | MANIQUÍ CUERPO COMPLETO | MANIQUÍ DE CUERPO ENTERO DE PLÁSTICO PARA MUJER,GRAN TAMAÑO,PIEL DE MANIQUÍ DE COLOR CON Y SIN CABEZA PARA EXHIBICIÓN | 2 | Cartagena | Bolivar
46 | MANIQUÍ PARA SOMBRERO | KUKIN CUBIERTO DE TELA MANIQUÍ DE CABEZA UTILIZAR PARA SOMBREROS Y JOYERÍA VISUALIZACIÓN | 3 | Cartagena | Bolivar
47 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA DIGITAL 10 KG 10000 GR BALANZA BASCULA ELECTRONICA | 2 | Cartagena | Bolivar
48 | AROS | ARO CON BORDE EN CAUCHO X4 TAMAÑOS DIFERENTES | 5 | Cartagena | Bolivar
49 | ARCHIVADORES | ARCHIVOS VERTICALES DE DOCUMENTOS | 1 | Cartagena | Bolivar
50 | Bascula ganadera electronica |  | 1 | El Guamo | Bolivar
51 | Mesa en acero inox. sin entrepaño de 2 metros con 80 de ancho |  | 1 | El Guamo | Bolivar
52 | BALANZA O BASCULA DE COLGAR | BALANZA O BASCULA DE COLGAR TIPO CORRIENTE CON COLGANTE EN ALUMINIO, SISTEMA MECANICO, IDEAL PARA FRUTERIAS Y ALMACENES DE CADENA. DATOS TÉCNICOS: CAPACIDAD PESO: 25 Ó 40 LB - (12.5 KG / 20 KG) DIVISIÓN: 1 LB - (1 KILO) DIÁMETRO RELOJ: 21 C.M. DIMENSIONES DE EMPAQUE: 47,5 X 47 X 36 CM MECANISMO: MECÁNICA EMBALAJE: 20 UND. POR CAJA (RELOJ) | 1 | El Guamo | Bolivar
53 | Deshidratadora 16 bandejas de 110v | Deshidratadora 16 bandejas de 110v | 1 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
54 | Bascula electronica pesa digital pesa 40k alimentos negocio | Bascula electronica pesa digital pesa 40k alimentos negocio | 2 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
55 | VITRINA PARA EXIBIDOR DE FRITO CON BANDEJA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO | VITRINA PARA EXIBIDOR DE FRITO CON BANDEJA EN ACERO Y VIDRIO TEMPLADO 145X65X67 | 1 | San Juan de Nepomuceno | Bolivar
56 | DESPLUMADOR DE POLLOS | pelador de Pollo-Capacidad 1 pollo, motor de 1/2hp, 110V. Medidas 50cmx50cm | 1 | SANTA MARTA | Magdalena
57 | TOSTADORA (1) | 5 kg (J Gallo, Ingesec, Santacoloma) Capacidad de 3 a 7 kilos Tambor en acero al carbón Base en hierro Forrada en acero inoxidable muestreo Enfriador con revolvedor Blower Tablero de controles Termocupula Pintura electrostática Manejo de temperatura para altas y mínimas manual Quemadores a gas Rodachines Mirilla) | 1 | SANTA MARTA | Magdalena
58 | MOLINO BUNN G 3 (1) | Molino de cafe Bunn G3 HD 3lB Especificaciones técnicas: REF:22100.0000 G3 Marca:BUNN Capacidad tolva: 3 libras Capacidad de molienda:200 libras/hora Vida útil de las muelas:40.000 libras aprox. Voltaje:110V/60Hz Dimensiones:17,6x69x33,3 cms | 1 | SANTA MARTA | Magdalena
59 | HORNO | HORNO DE 3 CAMARAS VISOR EN VIDRIO A GAS | 1 | Montelíbano | Cordoba
60 | MESA EN ACERO INOXIDABLE | MESAS DE ACERO INOXIDABLE 200 CMS | 1 | Montelíbano | Cordoba
61 | SELLADORA DE VASOS | MARCA DYM MODELO TOOLS | 1 | MONTELIBANO | Cordoba
62 | FLITRO DE AGUA | Purificador de agua, cubierto en acero doble fintracion con filtro doble, capa retención de sedimientos + carbon activado. | 1 | MONTELIBANO | Cordoba
63 | MOJADORA DE PAN | MOJADORA DE PAN 50 LIBRAS | 1 |  | Cordoba
64 | HORNO DE PANADERIA | HORNO DE 3 CAMARAS VISOR EN VIDRIO A GAS | 1 | MONTERIA | Cordoba
ESPECIFICAR
TIEMPO DE ENTREGA
GARANTIA DEL ACTIVO
FORMA DE PAGO
ESPECIFICAR SI INCLUYE O NO IVA
ASESORIA DEL BUEN USO DE LOS ACTIVOS

## Hoja 1 (hidden)
Departamento | Municipios | Sector e. | Estado de acta | Estado de entrega por proveedor | Inlcuye el iva | Incluye Transporte | Tipo de población | Acta de entrega
Magdalena | El Carmen de Bolívar | Comercio | Por entregar | Pendiente | Si | Si | Afrocolombiano - Desplazado | Pendiente
Bolívar | El Guamo | Agropecuario | Entregado | Entregado | No | No | Indigenas - Desplazado | Por firmar y tomar foto
Córdoba | San Jacinto | Servicios |  |  |  |  | Desplazado
Sucre | San Juan de Nepomuceno | Cultura
| María la Baja | Artesanias/Cultura
| Cartagena | Agroindustrial
| Sincelejo | Producción
San Onofre
Ovejas
Morroa
Toluviejo
Los Palmitos
Fundación
Santa Marta
Cienaga
Aracataca
Montería
Montelíbano
Tierralta
Puerto Libertador
Valencia
San José de Uré