## COT
INVITACIÓN A COTIZAR A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CON NIT.890480041-1 SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS - NUEVA SEDE CCC
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL SISTEMA
PISO 1 Y MEZANINE
1. | EQUIPOS
1.1 | UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
1.1.1 | UC-01 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.2 | UC-02 Unidad Tipo Cassette 4 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 4
1.1.3 | UC-03 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 24.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.5 | UC-04 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 36.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 2
1.1.4 | UC-05 Unidad Tipo Fan Coil Oculto para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.4 | UC-06 Unidad Tipo Fan Coil Oculto para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 24.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 2
1.2 | UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.2.1 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable Multi V 5, R410 Capacidad Nominal 216.000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: ( Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.3 | ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.3.1 | BR Accesorios de instalacion: Branch, Derivaciones etc | Un | 10
1.4 | EQUIPO RESPALDO CUARTO IDF
1.4.1 | Equipo tipo Mini Split Inverter de 12,000 BTU/H marca LG o similar, incluye soporteria unidad condensadora y evaporadora, base para condensadora, arranque y puesta en marcha | Un | 1
2 | SISTEMAS DE REFRIGERACION
2.1 | TUBERIA COBRE Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L - TIPO K (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
2.1.1 | Dia 3/8" | Ml | 124
2.1.2 | Dia 1/2" | Ml | 45
2.1.3 | Dia 5/8" | Ml | 68
2.1.4 | Dia 3/4" | Ml | 9
2.1.5 | Dia 7/8" | Ml | 7
2.1.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 6
2.2 | AISLAMIENTO TERMICO Suministro e instalacion del Aislamiento termico en espima de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion )
2.2.1 | Dia 3/8" | Ml | 124
2.2.2 | Dia 1/2" | Ml | 45
2.2.3 | Dia 5/8" | Ml | 68
2.2.4 | Dia 3/4" | Ml | 9
2.2.5 | Dia 7/8" | Ml | 7
2.2.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 6
2.3 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Carga Pruebas)
2.3.1 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) | Lb | 18
3 | CONDUCTOS Y REJILLAS
3.1 | CONDUCTOS EN PIRALU Suministro e instalacion de conductos en lamina de poliisocianurato marca PIRALU (Incluye material, soporteria, fabricacion e instalacion) | M2 | 8
3.2 | Ducto en lamina galvanizada Cal. 24 (Incluye material, soporteria, fabricacion e instalacion) | M2 | 10
3.3 | REJILLA DE SUMINISTRO Suministro e instalacion de Rejilla de suministro doble aleta de 16"x8" con damper marca Laminaire | Un | 3
| REJILLA DE RETORNO Suministro e instalacion de Rejilla de retorno doble aleta de 20"x10" con damper marca Laminaire | Un | 1
EQUIPOS DE EXTRACCIÓN
| Extractor de baño tipo plafon, marca S&P, modelo CFP 160. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 2
5 | SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
5.1 | Control remoto inalambrico | Un | 8
5.2 | Control remoto alambrico | Un | 3
5.3 | Acometida Electrica De Control Incluye tuberia Emt y Cableado Blindado Apantallado 2x18 | Ml | 156
6 | ASISTENCIA EN INGENIERIA
6.1 | MONTAJE, BALANCEO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
6.1.1 | ASISTENCIA EN INGENIERIA, TRANSPORTES, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | Gbl | 1
PISO 18
1. | EQUIPOS
1.1 | UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
1.1.1 | UC-01 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.2 | UC-02 Unidad Tipo Cassette 4 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 2
1.1.3 | UC-03 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 15.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.4 | UC-04 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 18.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.5 | UC-05 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 24.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 3
1.2 | UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.2.1 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable Multi V 5, R410 Capacidad Nominal 144.000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: ( Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.3 | ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.3.1 | BR Accesorios de instalacion: Branch, Derivaciones etc | Un | 7
2 | SISTEMAS DE REFRIGERACION
2.1 | TUBERIA COBRE Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L - TIPO K (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
2.1.1 | Dia 3/8" | Ml | 74
2.1.2 | Dia 1/2" | Ml | 42
2.1.3 | Dia 5/8" | Ml | 28
2.1.4 | Dia 3/4" | Ml | 5
2.1.5 | Dia 7/8" | Ml | 12
2.1.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 13
2.2 | AISLAMIENTO TERMICO Suministro e instalacion del Aislamiento termico en espima de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion )
2.2.1 | Dia 3/8" | Ml | 74
2.2.2 | Dia 1/2" | Ml | 42
2.2.3 | Dia 5/8" | Ml | 28
2.2.4 | Dia 3/4" | Ml | 5
2.2.5 | Dia 7/8" | Ml | 12
2.2.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 13
2.3 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Carga Pruebas)
2.3.1 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) | Lb | 14
3 | CONDUCTOS Y REJILLAS
3.1 | Ducto en lamina galvanizada Cal. 24 (Incluye material, soporteria, fabricacion e instalacion) | M2 | 71
3.2 | DIFUSOR DE SUMINISTRO Suministro e instalacion de Difusor de 4 Vias L-AV OB de 9"x9" con damper marca Laminaire | Un | 6
3.3 | REJILLA DE EXTRACCION Suministro e instalacion de extracción tipo cubo L-RA-G OB de 9"x9" con damper marca Laminaire | Un | 5
4 | EQUIPOS DE EXTRACCIÓN
4.1 | Cajas de ventilación, marca S&P, modelo CDAFH2-9/9, 1101 C.F.M. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
4.2 | Ventilador helicocentrifugo, marca S&P, modelo TD SILENT 800/200. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
5 | SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
5.1 | Control remoto inalambrico | Un | 8
5.2 | Acometida Electrica De Control Incluye tuberia Emt y Cableado Blindado Apantallado 2x18 | Ml | 134
6 | IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS
6.1 | Izaje y posicionamiento de equipos, incluye andamios cerificados, equipos de protección y equpos de alturas certificados | Gbl | 1
7 | ASISTENCIA EN INGENIERIA
7.1 | MONTAJE, BALANCEO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
7.1.1 | ASISTENCIA EN INGENIERIA, TRANSPORTES, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | Gbl | 1
PISO 19
1. | EQUIPOS
1.1 | UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
1.1.1 | UC-01 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 9.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 2
1.1.2 | UC-02 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.3 | UC-03 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 18.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 3
1.1.4 | UC-04 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 21.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 4
1.1.5 | UC-05 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 24.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 5
1.1.5 | UC-04 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 36.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 2
1.2 | UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.2.1 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable Multi V 5, R410 Capacidad Nominal 360.000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: ( Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.3 | ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.3.1 | BR Accesorios de instalacion: Branch, Derivaciones etc | Un | 19
2 | SISTEMAS DE REFRIGERACION
2.1 | TUBERIA COBRE Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L - TIPO K (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
2.1.1 | Dia 3/8" | Ml | 134
2.1.2 | Dia 1/2" | Ml | 60
2.1.3 | Dia 5/8" | Ml | 82
2.1.4 | Dia 3/4" | Ml | 12
2.1.5 | Dia 7/8" | Ml | 10
2.1.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 34
2.1.7 | Dia 1 5/8" | Ml | 6
2.2 | AISLAMIENTO TERMICO Suministro e instalacion del Aislamiento termico en espima de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion )
2.2.1 | Dia 3/8" | Ml | 134
2.2.2 | Dia 1/2" | Ml | 60
2.2.3 | Dia 5/8" | Ml | 82
2.2.4 | Dia 3/4" | Ml | 12
2.2.5 | Dia 7/8" | Ml | 10
2.2.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 34
2.2.7 | Dia 1 5/8" | Ml | 6
2.3 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Carga Pruebas)
2.3.1 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) | Lb | 34
3 | CONDUCTOS Y REJILLAS
3.1 | Ducto en lamina galvanizada Cal. 24 (Incluye material, soporteria, fabricacion e instalacion) | M2 | 140
3.2 | DIFUSOR DE SUMINISTRO Suministro e instalacion de Difusor de 4 Vias L-AV OB de 9"x9" con damper marca Laminaire | Un | 14
3.3 | REJILLA DE EXTRACCIÓN Suministro e instalacion de Rejilla de extracción tipo cubo de 12"x12" con damper marca Laminaire | Un | 2
3.4 | REJILLA DE EXTRACCION Suministro e instalacion de extracción tipo cubo L-RA-G OB de 9"x9" con damper marca Laminaire | Un | 5
4 | EQUIPOS DE EXTRACCIÓN
4.1 | Cajas de ventilación, marca S&P, modelo CDAFH2-9/9, 1101 C.F.M. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
4.2 | Ventilador de extracción TD Silent 1000/200 Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
4.3 | Ventilador helicocentrifugo, marca S&P, modelo TD SILENT 800/200. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
5 | SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
5.1 | Control remoto inalambrico | Un | 19
5.2 | Acometida Electrica De Control Incluye tuberia Emt y Cableado Blindado Apantallado 2x18 | Ml | 310
6 | IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS
6.1 | Izaje y posicionamiento de equipos, incluye andamios cerificados, equipos de protección y equpos de alturas certificados | Gbl | 1
7 | ASISTENCIA EN INGENIERIA
7.1 | MONTAJE, BALANCEO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
7.1.1 | ASISTENCIA EN INGENIERIA, TRANSPORTES, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | Gbl | 1
PISO 20
1. | EQUIPOS
1.1 | UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
1.1.1 | UC-05 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 12.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.2 | UC-05 Unidad Tipo Cassette 1 vía para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 18.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.3 | UC-02 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 18.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.4 | UC-02 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 24.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 7
1.1.5 | UC-03 Unidad Tipo Cassette 4 vías para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 36.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, panel decorativo, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.1.4 | UC-06 Unidad Tipo Fan Coil Oculto para Refrigerante Variable, Capacidad Nominal 48.000 Btu/hr, incluye: ( Soporteria, Suministro, Izada, Instalacion y Pruebas ) | Un | 3
1.2 | UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.2.1 | UCRV-01 Unidad Condensadora de Refrigerante Variable Multi V 5, R410 Capacidad Nominal 384.000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60, incluye: ( Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion y Pruebas ) | Un | 1
1.3 | ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
1.3.1 | BR Accesorios de instalacion: Branch, Derivaciones etc | Un | 14
2 | SISTEMAS DE REFRIGERACION
2.1 | TUBERIA COBRE Suministro e instalacion de tuberia en COBRE TIPO L - TIPO K (incluye soportes, uniones y accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalacion y pruebas)
2.1.1 | Dia 3/8" | Ml | 131
2.1.2 | Dia 1/2" | Ml | 42
2.1.3 | Dia 5/8" | Ml | 100
2.1.4 | Dia 3/4" | Ml | 11
2.1.5 | Dia 7/8" | Ml | 12
2.1.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 31
2.1.7 | Dia 1 3/8" | Ml | 5
2.1.7 | Dia 1 5/8" | Ml | 5
2.2 | AISLAMIENTO TERMICO Suministro e instalacion del Aislamiento termico en espima de caucho sintetico (incluye pegante, cinta, suministro e instalacion )
2.2.1 | Dia 3/8" | Ml | 131
2.2.2 | Dia 1/2" | Ml | 42
2.2.3 | Dia 5/8" | Ml | 100
2.2.4 | Dia 3/4" | Ml | 11
2.2.5 | Dia 7/8" | Ml | 12
2.2.6 | Dia 1 1/8" | Ml | 27
2.2.7 | Dia 1 3/8" | Ml | 5
2.2.8 | Dia 1 5/8" | Ml | 5
2.3 | REFRIGERANTES Suministro y carga del refrigerante (Incluye: Vacio, Carga Pruebas)
2.3.1 | R-410A Refrigerante R410a, incluye: ( Suministro, y Carga ) | Lb | 34
3 | CONDUCTOS Y REJILLAS
3.1 | CONDUCTOS EN PIRALU Suministro e instalacion de conductos en lamina de poliisocianurato marca PIRALU (Incluye material, soporteria, fabricacion e instalacion) | M2 | 111
3.2 | Ducto en lamina galvanizada Cal. 24 (Incluye material, soporteria, fabricacion e instalacion) | M2 | 115
3.3 | DIFUSOR DE SUMINISTRO Suministro e instalacion de Difusor de 4 Vias L-AV OB de 9"x9" con damper marca Laminaire | Un | 9
3.4 | DIFUSOR DE SUMINISTRO Suministro e instalacion de Difusor de 4 Vias L-AV OB de 12"x12" con damper marca Laminaire | Un | 18
3.5 | REJILLA DE EXTRACCION Suministro e instalacion de extracción tipo cubo L-RA-G OB de 9"x9" con damper marca Laminaire | Un | 7
4 | EQUIPOS DE EXTRACCIÓN
4.1 | Cajas de ventilación, marca S&P, modelo CDAFH2-9/9, 1214 C.F.M. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
4.2 | Ventilador helicocentrifugo, marca S&P, modelo TD SILENT 800/200. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
4.3 | Extractor de baño tipo plafon, marca S&P, modelo CFP 160. Puesta en sitio, montaje, conexión, pruebas y arranque. Incluye accesorios y soportes. | Un | 1
5 | SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
5.1 | Control remoto inalambrico | Un | 11
5.2 | Control remoto alambrico | Un | 3
5.3 | Acometida Electrica De Control Incluye tuberia Emt y Cableado Blindado Apantallado 2x18 | Ml | 308
6 | IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS
6.1 | Izaje y posicionamiento de equipos, incluye andamios cerificados, equipos de protección y equpos de alturas certificados | Gbl | 1
7 | ASISTENCIA EN INGENIERIA
7.1 | MONTAJE, BALANCEO, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
7.1.1 | ASISTENCIA EN INGENIERIA, TRANSPORTES, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | Gbl | 1
SISTEMA DE CONTROL
1 | CONTROL CENTRAL Piso 1 Pantalla Touch, MAX. 64 IDU; PACEZA000 | Un | 1
2 | CONTROL CENTRAL Pisos 18-20, Protocolo BacNet IP, control por PC, MAX. 256 IDU; ACP BACNET | Un | 1
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA
TOTAL