## Hoja 1
INVITACIÓN A COTIZAR A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CON NIT.890480041-1 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO - NUEVA SEDE CCC
PISO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | SISTEMA DE RED DE COMUNICACIONES
1 | 1,1 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - | UN | 14
| 1,2 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en TV (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 4
| 1,3 | Salidas de datos doble Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). | UN | 9
| 1,4 | Salidas de datos doble sencilla 6A para ACCESS POINT de trabajo (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). | UN | 2
| 1,5 | Rack 42UR incluye organizador horizontal y multitoma (PDU horizontal) | UN | 1
|  | Para la alimentación eléctrica de los racks de comunicaciones ubicados en los cuartos de cableado, se deberán suministrar tomas de seguridad NEMA L5-30R con polo a tierra aislado y se deberá instalar en la cara lateral de la bandeja más cercana al rack para la alimentación del panel de distribución de energía diseñado en el rack (rack PDU), a través de un cable encauchetado calibre 3x10AWG con terminación en Clavija Aérea de Seguridad para toma L5-30R. | UN | 1
| 1,6 | Patch panel 24 puertos categoria 6A (incluye Jacks) | UN | 2
| 1,7 | Switch 48P 10/100/1000 Capa 3 Gestionable con 4 puertos para modulo SFP | UN | 1
| 1,8 | Módulo SFP de 1GB | UN | 2
| 1,9 | Bandejas para rack | UN | 4
| 2 | ACCESS POINT
| 2,1 | Meraki MR44 WIFI 6 INDOOR AP (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 2
| 2,2 | Meraki MR ENTERPRISE LICENSE (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 2
| 2,3 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION *Configuracion de direccionamiento de AP. *Configuración de Dasboard meraki. *Configuración de SSID. *Configuración de Accesso a SSID. * Apoyo Remoto | UN | 2
| 3 | FIBRA OPTICA (DESDE PISO 1 A PISO 19)
| 3,1 | Bandeja Fibra Óptica 1RU Deslizable con acceso frontal | UN | 2
| 3,2 | Placa Acople Fibra LC MM OM3/OM4 de 6 Puertos dúplex. | UN | 2
| 3,3 | Panel tapa ciega Bandeja de FO. | UN | 4
| 3,4 | Patch cord de fibra LC-LC, 2 mt, 50UM, multimodo | UN | 4
| 3,5 | Pigtail OM3 MM 50/125 | UN | 12
| 3,6 | Fibra óptica multimodo, 6 hilos, 50/125 OM3 tipo interior | UN | 90
| 3,7 | Conectorizacion, pruebas y certificación de Fibra Óptica (Valor por Canal Dúplex [2 hilos]) | UN | 3
| 3,8 | Tubería EMT de 1" con accesorios. Incluye accesorios de montaje. | UN | 80
| 3,9 | Caja 20x20cm IP 55 | UN | 6
18 | 4 | SISTEMA DE RED DE COMUNICACIONES
| 4,1 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 31
| 4,2 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en TV (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 4
| 4,3 | Salidas de datos doble Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 2
| 4,4 | Salidas de datos doble sencilla 6A para ACCESS POINT de trabajo (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 3
| 4,5 | Salidas HDMI (Incluye infrestructura, cable HDMI, terminacion en faceplate) | UN | 2
| 5 | ACCESS POINT
| 1 | Meraki MR44 WIFI 6 INDOOR AP (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 3
| 2 | Meraki MR ENTERPRISE LICENSE (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 3
| 3 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION *Configuracion de direccionamiento de AP. *Configuración de Dasboard meraki. *Configuración de SSID. *Configuración de Accesso a SSID. * Apoyo Remoto | UN | 3
19 | 6 | SISTEMA DE RED DE COMUNICACIONES
| 5,1 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 22
| 5,2 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en TV (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 6
| 5,3 | Salidas de datos doble Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 4
| 5,4 | Salidas de datos doble sencilla 6A para ACCESS POINT de trabajo (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 5
| 5,5 | Rack 42 UR incluye organizadores dos organizadores vertical, dos multitomas (cvu) vertivales | UN | 1
|  | Para la alimentación eléctrica de los racks de comunicaciones ubicados en los cuartos de cableado, se deberán suministrar tomas de seguridad NEMA L5-30R con polo a tierra aislado y se deberá instalar en la cara lateral de la bandeja más cercana al rack para la alimentación del panel de distribución de energía diseñado en el rack (rack PDU), a través de un cable encauchetado calibre 3x10AWG con terminación en Clavija Aérea de Seguridad para toma L5-30R. |  | 1
| 5,6 | Patch panel 24 puertos categoria 6a | UN | 5
| 5,7 | Salidas HDMI (Incluye infrestructura, cable HDMI, terminacion en faceplate) | UN | 2
| 5,8 | Switch 48P 10/100/1000 Capa 3 Gestionable con 4 puertos SFP. | UN | 1
| 5,9 | Modulos SFP de 1GB | UN | 5
| 5,10 | Switch 48P 10/100/1000 Gestionable con 2 modulos SFP | UN | 2
| 5,11 | Bandejas para rack | UN | 4
| 7 | ACCESS POINT
| 1 | Meraki MR44 WIFI 6 INDOOR AP (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 5
| 2 | Meraki MR ENTERPRISE LICENSE (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 5
| 3 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION *Configuracion de direccionamiento de AP. *Configuración de Dasboard meraki. *Configuración de SSID. *Configuración de Accesso a SSID. * Apoyo Remoto | UN | 5
| 8 | SISTEMA DE RED DE COMUNICACIONES
20 | 1 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en PUESTOS DE TRABAJO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 7
| 2 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en SALA DE JUNTAS (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 17
| 3 | Salidas de datos sencilla Categoría 6A para datos en AUDITORIO (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, bandeja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación - Con su respectivo sistema de puesta a tierra de acuerdo a la norma - EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 6
| 4 | Salidas de datos doble sencilla 6A para ACCESS POINT de trabajo (Incluye Cable UTP categoria 6A LSZH, jack RJ--45-faceplate, patch cord para puesto y para rack, banceja portacables, tuberia con accesorios, marcación y certificación). EL RACK ESTA UBICADO EN PISO 19. | UN | 5
| 5 | Salidas HDMI (Incluye infrestructura, cable HDMI, terminacion en faceplate) | UN | 3
| 9 | ¦
| 1 | Meraki MR44 WIFI 6 INDOOR AP (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 5
| 2 | Meraki MR ENTERPRISE LICENSE (ofertar marca similar que homologue caracteristicas) | UN | 5
| 3 | INSTALACIÓN Y CONFIGURACION *Configuracion de direccionamiento de AP. *Configuración de Dasboard meraki. *Configuración de SSID. *Configuración de Accesso a SSID. * Apoyo Remoto | UN | 5
| 10 | ¦
|  | pasante en placa para comunicacion de piso 18, 19 y 20. | UN | 5
|  | Provisionales de obra | UN | 5
TENER EN CUENTA
CERTIFICACION
Alquiler De Tablero Provisional De Obra (VALIDAR EN OBRA DE SER NECESARIO)
Alquiler De Iluminación Provisional De Obra (VALIDAR EN OBRA DE SER NECESARIO)
las cantidades deben ser revisadas con los planos suministrados.