## ILU_CCC
INVITACIÓN A COTIZAR A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA CON NIT.890480041-1 LUMINARIAS - NUEVA SEDE CCC
ITEM | REF | E S P E C I F I C A C I O N D E L U M I N A R I A S | [13 empty] | PLANTAS EN DWG |  |  |  | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| CAD | CAD | IMAGEN | ALTURA CIELORRASO | LUMINARIA | ACABADO | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | IRC | TEMPERATURA | FACTOR DE POTENCIA | VIDA UTIL | ATENUABLE | MONTAJE | VOLTAJE | P1 | P18 | P19 | P20
barrisol o tensoflex ubicado en piso 1. confirmar medidas en planos cad en los anexos. el cielorraso se entrega en drywall con el vacio para ubicar la solucion. debe incluirse la estructura y el textil. las luminarias estan incluidas en el cuadro de cantidades
1 | L1 |  |  | 2,40m A 2,60m | LUMINARIA LINEAL EN TANDEM DESCOLGAR ALUMINIO 1,15ML X 6CMX 7,5 CM H CON DIFUSOR OPAL Y EQUIPADA CON MODULO LED Y DRIVER ELECTRONICO 0-10V OT50 TENSION 120-277V. | NEGRO | 16W | 2160LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | SI | COLGANTE | 120-277V | 0 | 0 | 8 | 26 | 34
2 | L1.1 |  |  | 2,40m A 2,60m | LUMINARIA LINEAL EN TANDEM DESCOLGAR ALUMINIO 2,80ML X 6CMX 7,5 CM H CON DIFUSOR OPAL Y EQUIPADA CON MODULO LED Y DRIVER ELECTRONICO 0-10V OT50 TENSION 120-277V. | NEGRO | 60W | 8100LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | SI | COLGANTE | 120-277V | 0 | 6 | 2 | 0 | 8
3 | L1.2 |  |  | 2,40m A 2,60m | LUMINARIA LINEAL EN TANDEM DESCOLGAR ALUMINIO 3,95ML X 6CMX 7,5 CM H CON DIFUSOR OPAL Y EQUIPADA CON MODULO LED Y DRIVER ELECTRONICO 0-10V OT50 TENSION 120-277V. | NEGRO | 85W | 11475LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | SI | COLGANTE | 120-277V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | L2.1 |  |  |  | BALA INYECTADA PLANA ESCUALIZABLE LED INTEGRADA 7W 570LM 4000K TENSION 120-277V. | BLANCO | 7W | 570LM | 80 | 4000k | 0.5 | 25.000Hrs | NO | EMBEBIDO | 100-130V | 28 | 53 | 63 | 53 | 197
5 | L2.2 |  |  |  | lamparas existentes, no hacen part de esta oferta. | BLANCO | 18W | 1800LM
6 | L6 |  |  |  | LUMINARIA CILINDRO LED 18W COLGANTE | NEGRO | 18W | 1800LM | >70 | 4000k | 0.5 | 35.000Hrs | NO | COLGANTE / SOBREPONER | 100-240V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
7 | L4 |  |  |  | LUMINARIA DECORATIVA COLGANTE TIPO ANILLO DIAMETRO 1.8ML 144W 15120LM y 4000K | NEGRO | 68W | 5780LM |  | 4000k | 0.5 |  | NO | COLGANTE | 100-240V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | L4.1 |  |  |  | LUMINARIA DECORATIVA COLGANTE TIPO ANILLO DIAMETRO 2ML 144W 15120LM y 4000K | NEGRO | 98W | 8330LM |  | 4000k | 0.5 |  | NO | COLGANTE | 100-240V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | L5 |  |  |  | PANEL LED 60X60 | BLANCO | 40W | 3200LM | 80 | 4000k | >0,9 | 30.000Hrs | NO | EMBEBIDO | 100-277V | 15 | 22 | 12 | 4 | 53
10 | L3 |  |  |  | DECORATIVA COLGANTE | NEGRO | 20W | 2000LM | 80 | 4000k |  | 25.000Hrs | NO | COLGANTE | 100-127V | 0 | 1 | 1 | 3 | 5
11 | L7 |  |  |  |  | BLANCA | 14W | 7280LM | 80 | 3000K |  |  |  | INCRUSTAR |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
12 | L8 |  |  |  | LUMINARIA HERMETICA 2X18W IP65 REF. 36667 | BLANCO | 2X18W | 3200LM | >80 | 6500K | 0.5 | 20.000Hrs | NO | EMBEBIDO | 100-240V | 0 | 1 | 1 |  | 2
13 | L9 |  |  |  | PERFIL EN ALUMINIO DE INCRUSTAR PROFUNDO POR ML CON DIFUSOR OPAL, CON CINTA LED Y CON DRIVER ELECTRONICO OT90 | EN PERFIL | 14,4W | 1180LM | 80 | 4000K |  | 30.000Hrs | NO | INCRUSTAR | 120V | REVISAR METROS LINEALES EN PLANOS
14 | L10 |  |  |  | LINEAL ESP 1.40X4.00X1.40ML 6CM X 7.5H ACABADO NEGRO | NEGRO | 152W | 20520LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | NO | COLGANTE | 120-277V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | L11 |  |  |  | LINEAL ESP 1.80X5.30 6CM X 7.5H ACABADO NEGRO | NEGRO | 193W | 26055LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | NO | COLGANTE | 120-277V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | L11.1 |  |  |  | LINEAL ESP 1.70X4.20 6CM X 7.5H ACABADO NEGRO | NEGRO | 176W | 23760LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | NO | COLGANTE | 120-277V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | L12 |  |  |  | LINEAL ESP 2.40X2.40ML 6CM X 7.5H ACABADO NEGRO | NEGRO | 136W | 18360LM | 80 | 4000k | 0.9 | 50.000Hrs | NO | COLGANTE | 120-277V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
18 | F1 |  |  |  | FUENTE SWITCHADA AC/DC. | [10 empty] | 5 | 4 | 13 | 13 | 35
ILUMINACION DE EMERGENCIA
19 | E1 |  |  |  | LUMINARIA DE EMERGENCIA SOBREPONER P28760 2X1W, 180 Mint autonomia | BLANCO | 2X1W | 200LM | >70 | 6000k | >0,4 | >400 Ciclos | NO | SOBREPONER | 120-277V | SEGUN PLANOS
20 | E2 |  |  |  | BALA DE EMERGENCIA RUTA ANTIPANICO DE INCRUSTAR LED BATERIA 120MM AUTONOMIA P28306 | BLANCO | 4,5W | 170LM | >80 | 6000k | 0.5 | >400 Ciclos | NO | EMPOTRABLE | 100-277V.
21 | E3 |  |  |  | LUMINARIA RUTA DE EVACUACION DIREC- P38059 TENSION 110V, autonomia 300 Minutos. | TRASLUCIDO | 1,8W | 8LM | NA | GREEN | 0.9 | >400 Ciclos | NO | SOBREPUESTA / COLGANTE | 100-130V
22 | E3 |  |  |  | LUMINARIA RUTA DE EVACUACION DIREC- P33718-36 TENSION 110V, autonomia 300 Minutos. | TRASLUCIDO | 1,8W | 8LM | NA | GREEN | 0.9 | >400 Ciclos | NO | SOBREPUESTA / COLGANTE | 100-130V
23 | INSTALACION MONTAJE | [18 empty] | 1
NOTAS
ESTA INFORMACION DEBE VERIFICARSE CON LOS PLANOS SUMINSTRADOS, CUALQUIER ERROR DEBE SER CORREGIDO Y ADICIONADO EN LA PROPUESTA. ECONOMICA Y TECNICA
LA ILUMINACION DE EMERGENCIA DEBE SER VERIFICADA Y CUALQUEIR SUGERENCIA DEDE SER ADICIONADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA.